## Sheet1
Projectnaam | Bergmans Wijnen
Omschrijving | 20160860
Ordernummer
Projectnummer
Locatienaam
Plaats
Status | EtatAppelOffre
Invoerdatum | 7-11-2016
Datum laatste wijzigingen | 8-11-2016
Commercieel verantwoordelijk
Technisch verantwoordelijk
010,Hoofd Meterkast
Aantal producten | Artikelnummer | Omschrijving | Stuksprijs bruto | Totaalprijs | Korting artikelgroep | Nettoprijs per stuk
4 | S35S | Afdekstrook 12 mod wit | 2.87 | 11.48 | 53
1 | FG24WE | Koppelbaar staande verdeler IP41, 2000x1100x400 RAL 7035 | 1300 | 1300 | 53
1 | FZ401XE | Aardingsset, set van 5 draden | 40.9 | 40.9 | 53
8 | FZ402 | Flensplaat IP54 universeel | 32 | 256 | 53
1 | UY42A4N | Schakelaar unit 3-polig 630A | 905 | 905 | 53
2 | 944-040-404 | S400CJ-400A4P vermogensautomaat | 1455 | 2910 | 47.5
2 | UK41TC4 | Bouwsteen MCCB 400/630 3-4p, met 150mm extra aansluitruimte | 123 | 246 | 53
2 | UE22E0 | Railunit ledig 4-polig 60mm 300x500mm | 116 | 232 | 53
4 | UM34B | Railkoper 30x10mm b=1000mm | 61.1 | 244.4 | 53
1 | UD21B1 | Sleuf unit 2x12 mod. ledig 300x250mm | 60.9 | 60.9 | 53
1 | UD22B1 | Sleuf unit 4x12 mod. ledig 300x500mm | 77.3 | 77.3 | 53
2 | UE12E0 | Railunit ledig 1-polig 150x500mm | 103.5 | 207 | 53
2 | UM22B | Railkoper 20x10mm b= 500mm | 19.6 | 39.2 | 53
2 | UD02F2 | Aardrailunit 50mm2 h=2x75mm b=500mm | 140.4 | 280.8 | 53
2 | UT12PN | U-profiel horizontaal b=550mm | 53.3 | 106.6 | 53
1 | UN04A | Draagsteun 600 mm (1 set à 2 stuks) | 31 | 31 | 53
1 | UN05A | Draagsteun 750 mm (1 set à 2 stuks) | 33.2 | 33.2 | 53
2 | UN12A | Draagsteun 1800 mm (1 set à 2 stuks) | 57.4 | 114.8 | 53
2 | FZ708EW | Zijwand univers IP41, 2000x400mm RAL7035 | 121 | 242 | 53
4 | ADA916G | HACO 1-polig+N 16A B-kar 30mA klasse A, 6kA | 142 | 568 | 0 | 35.5
2 | MCN616E | Installatieautomaat 3-polig+N 16A C 6kA | 121 | 242 | 0 | 32.67
2 | L76M | Patroonlastscheider D0 63A 3-polig+N | 93.2 | 186.4 | 0 | 35.42
1 | UC21LTM0N | Bouwgroep,300x250mm 2(1) MCCB 160S 3(4)P | 73.7 | 73.7 | 53
1 | 944-816-461 | S160-SCJ 50-80A 4p Icu 25kA | 288 | 288 | 47.5
1 | ERC225 | Magneetschakelaar 25A handbed. 2m, 230V | 40.8 | 40.8 | 0 | 15.5
2 | UD12A1 | Gesloten DIN-rail unit hor. ledig 150x500mm | 45.4 | 90.8 | 53
2 | UD12F1 | Gesloten unit reserve 150x500mm | 40 | 80 | 53
1 | LE33K-3 | Schroefpatroonhouder DIII 63 A 3p 3363 | 24.9 | 24.9 | 45
06:35:21 |  | Montagekosten
02:09:09 |  | Bedradingskosten
00:00:00 |  | Overig algemene kosten
Totalen |  |  |  | 8933.18
020,Verdeelkast 1
Aantal producten | Artikelnummer | Omschrijving | Stuksprijs bruto | Totaalprijs | Korting artikelgroep | Nettoprijs per stuk
10 | S35S | Afdekstrook 12 mod wit | 2.87 | 28.7 | 53
1 | KDN463B | Doorverbindingsrail vork 4Px14 3 fase+N 63A QB | 99.4 | 99.4 | 53
3 | KB163N | Doorverbindingsrail blauw 13x1p 63A | 4.9 | 14.7 | 53
3 | KB163P | Doorverbindingsrail bruin 13x1p 63A | 4.9 | 14.7 | 53
3 | KDN480A | Doorverbindingsrail vork 4P x3 3 fase+N 80A QB | 30 | 90 | 53
1 | UY21A7N | Schakelaar unit 4-polig 400A | 570 | 570 | 53
16 | MLN516 | Installatieautomaat 1P+N 6kA C-16A 1M | 38.9 | 622.4 | 0 | 10.5
4 | CDA440G | Aardlekschakelaar 4-polig 40A 30mA klasse A | 179 | 716 | 0 | 48.33
4 | MCN616E | Installatieautomaat 3-polig+N 16A C 6kA | 121 | 484 | 0 | 32.67
8 | L76M | Patroonlastscheider D0 63A 3-polig+N | 93.2 | 745.6 | 0 | 35.42
8 | LE14M | Reduceerklem D01 tbv L7xM set á 12 stuks | 13.65 | 109.2 | 45
1 | UY22J1N | Mespatroonlastscheider unit 2xNH00 | 200 | 200 | 53
1 | LT052 | Mespatroonlastscheider NH00 3x160A M8 | 46.3 | 46.3 | 53
3 | SBN480 | Modulaire lastscheider 4-polig, 80 A, met grijze tuimel | 76 | 228 | 53
1 | FP85QT | Wandverdeler opbouw QS IP44 geaard 1300x1250x205 | 755 | 755 | 53
2 | UY02R2N | Aardrailunit 16mm2 h=2x75mm b=500mm | 75.8 | 151.6 | 53
2 | UD12A1 | Gesloten DIN-rail unit hor. ledig 150x500mm | 45.4 | 90.8 | 53
3 | UN08A | Draagsteun 1200 mm (1 set à 2 stuks) | 42.9 | 128.7 | 53
3 | UD22B1 | Sleuf unit 4x12 mod. ledig 300x500mm | 77.3 | 231.9 | 53
1 | UD42B1 | Sleuf unit 8x12 mod. ledig 600x500mm | 134 | 134 | 53
3 | LE33K-3 | Schroefpatroonhouder DIII 63 A 3p 3363 | 24.9 | 74.7 | 45
1 | UD11A1 | Gesloten DIN-rail unit horizontaal ledig 150x250mm | 29.8 | 29.8 | 53
1 | UY01R1N | Aardrailunit 16mm2 h=2x75mm b=250mm | 58.1 | 58.1 | 53
1 | UD21F1 | Gesloten unit reserve 300x250mm | 45.6 | 45.6 | 53
1 | UE21D2 | Aftakrailunit vert.compl.4p250A 25x4mm | 209 | 209 | 53
1 | UM92H | Railsysteemdoorverbinding 4-polig 160-400A | 36.1 | 36.1 | 53
05:51:31 |  | Montagekosten
04:09:09 |  | Bedradingskosten
00:00:00 |  | Overig algemene kosten
Totalen |  |  |  | 5914.3
030,Verdeelkast 2
Aantal producten | Artikelnummer | Omschrijving | Stuksprijs bruto | Totaalprijs | Korting artikelgroep | Nettoprijs per stuk
1 | KDN480A | Doorverbindingsrail vork 4P x3 3 fase+N 80A QB | 30 | 30 | 53
1 | KF83D | Set aansluitklem KBN663A/C, 1x35mm² stift | 2.65 | 2.65 | 53
1 | KBN663A | Doorverbind.rail 3-polig+N 63A 12x1P+N 10mm² | 33.7 | 33.7 | 53
1 | KJ01B | Verdeelklem 4-polig 80A | 51.1 | 51.1 | 0 | 19.42
1 | SBN480 | Modulaire lastscheider 4-polig, 80 A, met grijze tuimel | 76 | 76 | 53
12 | MKN516 | Installatieautomaat 1P+N 6kA B-16A 1M | 35.5 | 426 | 0 | 9.59
2 | ADA916G | HACO 1-polig+N 16A B-kar 30mA klasse A, 6kA | 142 | 284 | 0 | 35.5
2 | MBN625E | Installatieautomaat 3-polig+N 25A B 6kA | 106 | 212 | 64
1 | K02SN | Verdeelklem 1-polig 1x25+2x16 | 9.3 | 9.3 | 53
1 | FWQ42P | Wandverdeler opbouw QS met binnenwerk IP44 iso. 550x650x161 | 493 | 493 | 0 | 187.34
00:00:00 |  | Overig algemene kosten
00:42:24 |  | Bedradingskosten
01:44:36 |  | Montagekosten
Totalen |  |  |  | 1617.75
040,Verdeelkast 3
Aantal producten | Artikelnummer | Omschrijving | Stuksprijs bruto | Totaalprijs | Korting artikelgroep | Nettoprijs per stuk
3 | KDN480A | Doorverbindingsrail vork 4P x3 3 fase+N 80A QB | 30 | 90 | 53
12 | S35S | Afdekstrook 12 mod wit | 2.87 | 34.44 | 53
5 | KB163N | Doorverbindingsrail blauw 13x1p 63A | 4.9 | 24.5 | 53
5 | KB163P | Doorverbindingsrail bruin 13x1p 63A | 4.9 | 24.5 | 53
2 | UM92H | Railsysteemdoorverbinding 4-polig 160-400A | 36.1 | 72.2 | 53
1 | KDN463B | Doorverbindingsrail vork 4Px14 3 fase+N 63A QB | 99.4 | 99.4 | 53
3 | UD32B1 | Sleuf unit 6x12 mod. ledig 450x500mm | 103.5 | 310.5 | 53
16 | MKN516 | Installatieautomaat 1P+N 6kA B-16A 1M | 35.5 | 568 | 0 | 9.59
1 | ADA916G | HACO 1-polig+N 16A B-kar 30mA klasse A, 6kA | 142 | 142 | 0 | 35.5
8 | MCN616E | Installatieautomaat 3-polig+N 16A C 6kA | 121 | 968 | 0 | 32.67
7 | L76M | Patroonlastscheider D0 63A 3-polig+N | 93.2 | 652.4 | 0 | 35.42
1 | UY21J1N | Mespatroonlastscheider unit 1xNH00 | 131 | 131 | 53
1 | SBN480 | Modulaire lastscheider 4-polig, 80 A, met grijze tuimel | 76 | 76 | 53
2 | UY02R2N | Aardrailunit 16mm2 h=2x75mm b=500mm | 75.8 | 151.6 | 53
4 | LE33K-3 | Schroefpatroonhouder DIII 63 A 3p 3363 | 24.9 | 99.6 | 45
4 | UN08A | Draagsteun 1200 mm (1 set à 2 stuks) | 42.9 | 171.6 | 53
1 | UY21A7N | Schakelaar unit 4-polig 400A | 570 | 570 | 53
1 | FP85QT | Wandverdeler opbouw QS IP44 geaard 1300x1250x205 | 755 | 755 | 53
1 | UY01R1N | Aardrailunit 16mm2 h=2x75mm b=250mm | 58.1 | 58.1 | 53
2 | UD12A1 | Gesloten DIN-rail unit hor. ledig 150x500mm | 45.4 | 90.8 | 53
1 | UD11A1 | Gesloten DIN-rail unit horizontaal ledig 150x250mm | 29.8 | 29.8 | 53
1 | UD31B1 | Sleuf unit 3x12 mod. ledig 450x250mm | 66.5 | 66.5 | 53
1 | UE21D3 | Aftakrailunit vert.compl.4p400A 25x6mm | 239 | 239 | 53
4 | CDA440G | Aardlekschakelaar 4-polig 40A 30mA klasse A | 179 | 716 | 0 | 48.33
1 | UD21F1 | Gesloten unit reserve 300x250mm | 45.6 | 45.6 | 53
1 | UD11B1 | Sleuf unit 12 mod. ledig 150x250mm | 42.1 | 42.1 | 53
06:06:33 |  | Montagekosten
04:06:27 |  | Bedradingskosten
00:00:00 |  | Overig algemene kosten
Totalen |  |  |  | 6228.64